Odvlhčovač vzduchu Regulus

**Krátky text:** Kondenzačná technológia odvlhčovania. Automatické alebo kontinuálne odvlhčovanie. 2 stupne výkonu. Časovač. Režim sušenia bielizne.

Kompresorový odvlhčovač Stylies Regulus účinne zabraňuje nadmernej kondenzácii vody, tvorbe plesní a množeniu roztočov vo vlhkých miestnostiach o veľkosti až 40 m2. Vďaka **vstavanému hygrostatu** dokáže automaticky udržovať vlhkosť v interiéri na optimálnej hodnote okolo 50 %. Prístroj poslúži aj ako užitočný pomocník pri sušení bielizne.

**Ďalšie funkcie a vlastnosti odvlhčovača vzduchu**

* **4 prevádzkové režimy** – automatický, normálny, sušenie bielizne, ventilácia
* nastavenie cieľovej vlhkosti v rozmedzí 30–80 %
* 2 stupne výkonu ventilátora
* časovač automatického vypnutia
* kontinuálne odvlhčovanie (hadica je súčasťou balenia)
* odnímateľná nádržka na vodu s objemom 2,5 l
* indikátor plnej nádržky
* funkcia automatického odmrazovania
* detská poistka
* kolieska pre ľahkú manipuláciu

**Technické parametre**

**Max. odvlhčovací výkon:** 12 l/deň

**Objem nádržky:** 2,5 l

**Hlučnosť:** 45 dB

**Príkon:** 210–250 W

**Typ chladiacej kvapaliny:** R290

**Hmotnosť:** 10 kg

**Rozmery (š × h × v):** 290 × 240 × 460 mm