### Adsorpčný odvlhčovač Meaco DD8L

**Krátky text:** Adsorpčný odvlhčovač vzduchu, odvlhčovací výkon 7,5 l/deň, nádržka s objemom 2 l, vzduchový výkon 115 m3/h, 3 stupne rýchlosti ventilátora, ionizátor, časovač, funkcia sušenia bielizne, veľmi tichá prevádzka, automatický reštart.

Malý, ľahký a tichý adsorpčný odvlhčovač Meaco DD8L sa postará o odstránenie nadmernej vlhkosti vzduchu v menších nevykurovaných priestoroch s teplotou do 10 °C, ako sú pivnice, garáže, obytné vozidlá alebo lode. Vďaka antibakteriálnemu filtru a integrovanému ionizátoru sa postará aj o prečistenie a osvieženie vzduchu v miestnosti.

Inteligentný systém riadenia Meaco Control Logic

Efektívne a úsporné riešenie, ktoré zníži spotrebu energie až o 80 %. Prístroj odvlhčuje, kým sa nedosiahne cieľová relatívna vlhkosť. Po jej ustálení sa prepne do režimu spánku. Každých 30 minút sa zapne ventilátor, aby prístroj skontroloval aktuálnu vlhkosť vzduchu v miestnosti a v prípade prekročenia hraničnej hodnoty začne znovu odvlhčovať.

### Prehľadný ovládací panel

Pomocou tlačidiel a svetelných indikátorov pohodlne nastavíte jednotlivé režimy a funkcie prístroja. Jednoduchým stlačením môžete regulovať rýchlosť ventilátora v 3 stupňoch, naprogramovať časovač automatického vypnutia alebo aktivovať funkciu na rýchle sušenie bielizne.

### Jednoduché prenášanie

Kompaktné rozmery a integrované držadlo umožní jednoduché prenášanie prístroja. Vďaka tomu môžete odvlhčovač vzduchu využívať na odstraňovanie nadmernej vlhkosti, kde práve potrebujete.

### Ďalšie funkcie a vlastnosti odvlhčovača vzduchu Meaco DD8L

* **odvlhčovací výkon:** 7,5 l/deň (při 20 °C)
* **vzduchový výkon:** 115 m3/h
* 3 stupne rýchlosti ventilátora
* nastavenie relatívnej vlhkosti v rozmedzí 40 až 60 %
* **nádržka na skondenzovanú vodu s objemom 2 litre**
* **prevencia proti nadmernej vlhkosti, kondenzácii vody a tvorbe plesní**
* funkcia sušenia bielizne
* antibakteriálny filter
* **integrovaný ionizátor** – zásobuje vzduch veľkým množstvom záporných iónov, ktoré majú priaznivý vplyv na naše zdravie
* **časovač** – nastavenie automatického vypnutia odvlhčovania po 1, 2, 4 alebo 8 hodinách používania
* prehľadný ovládací panel
* veľmi tichá prevádzka
* priezor v nádržke na kontrolu hladiny vody
* indikácia plnej nádržky
* automatický reštart
* možnosť kontinuálneho odvodu kondenzátu (hadica nie je súčasťou balenia)
* kompaktné rozmery a integrované držadlo umožnia jednoduché prenášanie prístroja
* ocenenie **Which? Best Buy** udělené britskou nezávislou spotrebnou asociáciou

### Britský špecialista na odvlhčovanie vzduchu

Britská značka odvlhčovačov Meaco bola založená v roku 1991 a vo svojich počiatkoch sa zameriavala na vývoj technológií zaisťujúcich optimálnu kvalitu ovzdušia v múzejných priestoroch. Od roku 2009 sa značka špecializuje na segment domáceho a priemyselného odvlhčovania a aktuálne sa radí medzi popredných výrobcov kvalitných a oceňovaných produktov, ktoré dodáva do celého sveta.

### Produktové video

<https://www.youtube.com/watch?v=i1KDzhNZSE0>